## Лист1
АРМ СРЗА г.Новосибирск ПК БРИЗ
Дата формирования документа - 28.05.2026 Время - 13:55:03
СЕТЬ 2026-05-05 РММС МАХ ПРДУ ШТЭЦ
ЭЛ КВЛ-220 ШИРОКАЯ-НАХОДКА
ПС ШИРОКАЯ 220-1
Защита 9902 |  | Тип 7SA522 Ступень 2
Ветвь 366-990 |  | КТТ 1000/5
Узел |  | КТН 2200
Расч усл | Имя | Значение | К | Повреждение | Подрежим | Эл величины
СОГЛАСОВАНИЕ | XУ | 10,7 | 0,85 | ВИД-КЗ AB |  | ZBC=4218 -106
с 4 СТУПЕНЬЮ | RУ | 5,60 | Котс= | 979-977 УЗК=K |  | ZBC(Б)=66.56 151
XУ=250.0 | ФМЧ | 77 | 0,00 | УЗ-КЗ_R K |  | (Граф расч)
RУ=100.0 | Ф2 | -22 |  | Защ Б работает
T=4.20 | Ф3 | 120 |  | Zкз<Zсз - расчет
ФМЧ 76 | AL | 0 |  | уст-ки по
AL 0 | RН1 | 74,0 |  | Кт=18.092
Ф2 -22 | ФН1 | 42 |  | Zр=4.22E+03
Ф3 120
защита 9891
7SA522
(920-989)
ЭЛ:ВЛ 220 ЛОЗ
ОВАЯ-МИНЕРАЛЬ
НАЯ
ПС:ЛОЗОВАЯ 22
0-1
СОГЛАСОВАНИЕ | XУ | 10,7 | 0,85 | ВИД-КЗ AB |  | ZCA=4645 134
с 4 СТУПЕНЬЮ | RУ | 5,60 | Котс= | 979-977 УЗК=K |  | ZBC(Б)=231.54 77
XУ=250.0 | ФМЧ | 77 | 0,00 | УЗ-КЗ_R K |  | (Граф расч)
RУ=100.0 | Ф2 | -22 |  | AB(222.66 0.00)
T=4.20 | Ф3 | 120
ФМЧ 76 | AL | 0
AL 0 | RН1 | 74,0
Ф2 -22 | ФН1 | 42
Ф3 120
защита 9891
7SA522
(920-989)
ЭЛ:ВЛ 220 ЛОЗ
ОВАЯ-МИНЕРАЛЬ
НАЯ
ПС:ЛОЗОВАЯ 22
0-1
СОГЛАСОВАНИЕ | XУ | 10,7 | 0,85 | ВИД-КЗ AB | ЭЛ 931 | ZBC=4029 -106
с 4 СТУПЕНЬЮ | RУ | 5,60 | Котс= | 979-977 УЗК=K |  | ZBC(Б)=67.85 151
XУ=250.0 | ФМЧ | 77 | 0,00 | УЗ-КЗ_R K |  | (Граф расч)
RУ=100.0 | Ф2 | -22 |  | Защ Б работает
T=4.20 | Ф3 | 120 |  | Zкз<Zсз - расчет
ФМЧ 76 | AL | 0 |  | уст-ки по
AL 0 | RН1 | 74,0 |  | Кт=17.279
Ф2 -22 | ФН1 | 42 |  | Zр=4.03E+03
Ф3 120
защита 9891
7SA522
(920-989)
ЭЛ:ВЛ 220 ЛОЗ
ОВАЯ-МИНЕРАЛЬ
НАЯ
ПС:ЛОЗОВАЯ 22
0-1
СОГЛАСОВАНИЕ | XУ | 10,7 | 0,85 | ВИД-КЗ AB | ЭЛ 931 | ZCA=4236 132
с 4 СТУПЕНЬЮ | RУ | 5,60 | Котс= | 979-977 УЗК=K |  | ZBC(Б)=231.09 77
XУ=250.0 | ФМЧ | 77 | 0,00 | УЗ-КЗ_R K |  | (Граф расч)
RУ=100.0 | Ф2 | -22 |  | AB(222.19 0.00)
T=4.20 | Ф3 | 120
ФМЧ 76 | AL | 0
AL 0 | RН1 | 74,0
Ф2 -22 | ФН1 | 42
Ф3 120
защита 9891
7SA522
(920-989)
ЭЛ:ВЛ 220 ЛОЗ
ОВАЯ-МИНЕРАЛЬ
НАЯ
ПС:ЛОЗОВАЯ 22
0-1
СОГЛАСОВАНИЕ | XУ | 10,7 | 0,85 | ВИД-КЗ AB | ЭЛ 936 | ZBC=3456 -105
с 4 СТУПЕНЬЮ | RУ | 5,60 | Котс= | 979-977 УЗК=K |  | ZBC(Б)=73.49 152
XУ=250.0 | ФМЧ | 77 | 0,00 | УЗ-КЗ_R K |  | (Граф расч)
RУ=100.0 | Ф2 | -22 |  | Защ Б работает
T=4.20 | Ф3 | 120 |  | Zкз<Zсз - расчет
ФМЧ 76 | AL | 0 |  | уст-ки по
AL 0 | RН1 | 74,0 |  | Кт=14.791
Ф2 -22 | ФН1 | 42 |  | Zр=3.46E+03
Ф3 120
защита 9891
7SA522
(920-989)
ЭЛ:ВЛ 220 ЛОЗ
ОВАЯ-МИНЕРАЛЬ
НАЯ
ПС:ЛОЗОВАЯ 22
0-1
СОГЛАСОВАНИЕ | XУ | 10,7 | 0,85 | ВИД-КЗ AB | ЭЛ 936 | ZCA=3553 132
с 4 СТУПЕНЬЮ | RУ | 5,60 | Котс= | 979-977 УЗК=K |  | ZBC(Б)=229.76 79
XУ=250.0 | ФМЧ | 77 | 0,00 | УЗ-КЗ_R K |  | (Граф расч)
RУ=100.0 | Ф2 | -22 |  | AB(220.31 0.00)
T=4.20 | Ф3 | 120
ФМЧ 76 | AL | 0
AL 0 | RН1 | 74,0
Ф2 -22 | ФН1 | 42
Ф3 120
защита 9891
7SA522
(920-989)
ЭЛ:ВЛ 220 ЛОЗ
ОВАЯ-МИНЕРАЛЬ
НАЯ
ПС:ЛОЗОВАЯ 22
0-1
СОГЛАСОВАНИЕ | XУ | 10,7 | 0,85 | ВИД-КЗ AB | ЭЛ 922 | ZBC=2344 -102
с 4 СТУПЕНЬЮ | RУ | 5,60 | Котс= | 979-977 УЗК=K |  | ZBC(Б)=88.18 154
XУ=250.0 | ФМЧ | 77 | 0,00 | УЗ-КЗ_R K |  | (Граф расч)
RУ=100.0 | Ф2 | -22 |  | Защ Б работает
T=4.20 | Ф3 | 120 |  | Zкз<Zсз - расчет
ФМЧ 76 | AL | 0 |  | уст-ки по
AL 0 | RН1 | 74,0 |  | Кт=10.032
Ф2 -22 | ФН1 | 42 |  | Zр=2.34E+03
Ф3 120
защита 9891
7SA522
(920-989)
ЭЛ:ВЛ 220 ЛОЗ
ОВАЯ-МИНЕРАЛЬ
НАЯ
ПС:ЛОЗОВАЯ 22
0-1
СОГЛАСОВАНИЕ | XУ | 10,7 | 0,85 | ВИД-КЗ AB | ЭЛ 922 | ZCA=2578 139
с 4 СТУПЕНЬЮ | RУ | 5,60 | Котс= | 979-977 УЗК=K |  | ZBC(Б)=227.21 83
XУ=250.0 | ФМЧ | 77 | 0,00 | УЗ-КЗ_R K |  | (Граф расч)
RУ=100.0 | Ф2 | -22 |  | AB(215.62 0.00)
T=4.20 | Ф3 | 120
ФМЧ 76 | AL | 0
AL 0 | RН1 | 74,0
Ф2 -22 | ФН1 | 42
Ф3 120
защита 9891
7SA522
(920-989)
ЭЛ:ВЛ 220 ЛОЗ
ОВАЯ-МИНЕРАЛЬ
НАЯ
ПС:ЛОЗОВАЯ 22
0-1
СОГЛАСОВАНИЕ | XУ | 10,7 | 0,85 | ВИД-КЗ AB |  | ZBC=4218 -106
с 4 СТУПЕНЬЮ | RУ | 5,60 | Котс= | 979-977 УЗК=K |  | ZBC(Б)=66.56 151
XУ=250.0 | ФМЧ | 77 | 0,00 | УЗ-КЗ_R K |  | (Граф расч)
RУ=100.0 | Ф2 | -22 |  | Защ Б работает
T=4.20 | Ф3 | 120 |  | Zкз<Zсз - расчет
ФМЧ 76 | AL | 0 |  | уст-ки по
AL 0 | RН1 | 74,0 |  | Кт=18.092
Ф2 -22 | ФН1 | 42 |  | Zр=4.22E+03
Ф3 120
защита 9891
7SA522
(920-989)
ЭЛ:ВЛ 220 ЛОЗ
ОВАЯ-МИНЕРАЛЬ
НАЯ
ПС:ЛОЗОВАЯ 22
0-1
СОГЛАСОВАНИЕ | XУ | 10,7 | 0,85 | ВИД-КЗ AB |  | ZCA=4645 134
с 4 СТУПЕНЬЮ | RУ | 5,60 | Котс= | 979-977 УЗК=K |  | ZBC(Б)=231.54 77
XУ=250.0 | ФМЧ | 77 | 0,00 | УЗ-КЗ_R K |  | (Граф расч)
RУ=100.0 | Ф2 | -22 |  | AB(222.66 0.00)
T=4.20 | Ф3 | 120
ФМЧ 76 | AL | 0
AL 0 | RН1 | 74,0
Ф2 -22 | ФН1 | 42
Ф3 120
защита 9891
7SA522
(920-989)
ЭЛ:ВЛ 220 ЛОЗ
ОВАЯ-МИНЕРАЛЬ
НАЯ
ПС:ЛОЗОВАЯ 22
0-1
СОГЛАСОВАНИЕ | XУ | 10,7 | 0,85 | ВИД-КЗ AB |  | ZBC=4218 -106
с 4 СТУПЕНЬЮ | RУ | 5,60 | Котс= | 979-977 УЗК=K |  | ZBC(Б)=66.56 151
XУ=250.0 | ФМЧ | 77 | 0,00 | УЗ-КЗ_R K |  | (Граф расч)
RУ=100.0 | Ф2 | -22 |  | Защ Б работает
T=4.20 | Ф3 | 120 |  | Zкз<Zсз - расчет
ФМЧ 76 | AL | 0 |  | уст-ки по
AL 0 | RН1 | 74,0 |  | Кт=18.092
Ф2 -22 | ФН1 | 42 |  | Zр=4.22E+03
Ф3 120
защита 9891
7SA522
(920-989)
ЭЛ:ВЛ 220 ЛОЗ
ОВАЯ-МИНЕРАЛЬ
НАЯ
ПС:ЛОЗОВАЯ 22
0-1
СОГЛАСОВАНИЕ | XУ | 10,7 | 0,85 | ВИД-КЗ AB |  | ZCA=4645 134
с 4 СТУПЕНЬЮ | RУ | 5,60 | Котс= | 979-977 УЗК=K |  | ZBC(Б)=231.54 77
XУ=250.0 | ФМЧ | 77 | 0,00 | УЗ-КЗ_R K |  | (Граф расч)
RУ=100.0 | Ф2 | -22 |  | AB(222.66 0.00)
T=4.20 | Ф3 | 120
ФМЧ 76 | AL | 0
AL 0 | RН1 | 74,0
Ф2 -22 | ФН1 | 42
Ф3 120
защита 9891
7SA522
(920-989)
ЭЛ:ВЛ 220 ЛОЗ
ОВАЯ-МИНЕРАЛЬ
НАЯ
ПС:ЛОЗОВАЯ 22
0-1
СОГЛАСОВАНИЕ | XУ | 10,7 | 0,85 | ВИД-КЗ AB |  | ZBC=4218 -106
с 4 СТУПЕНЬЮ | RУ | 5,60 | Котс= | 979-977 УЗК=K |  | ZBC(Б)=66.56 151
XУ=250.0 | ФМЧ | 77 | 0,00 | УЗ-КЗ_R K |  | (Граф расч)
RУ=100.0 | Ф2 | -22 |  | Защ Б работает
T=4.20 | Ф3 | 120 |  | Zкз<Zсз - расчет
ФМЧ 76 | AL | 0 |  | уст-ки по
AL 0 | RН1 | 74,0 |  | Кт=18.092
Ф2 -22 | ФН1 | 42 |  | Zр=4.22E+03
Ф3 120
защита 9891
7SA522
(920-989)
ЭЛ:ВЛ 220 ЛОЗ
ОВАЯ-МИНЕРАЛЬ
НАЯ
ПС:ЛОЗОВАЯ 22
0-1
СОГЛАСОВАНИЕ | XУ | 10,7 | 0,85 | ВИД-КЗ AB |  | ZCA=4645 134
с 4 СТУПЕНЬЮ | RУ | 5,60 | Котс= | 979-977 УЗК=K |  | ZBC(Б)=231.54 77
XУ=250.0 | ФМЧ | 77 | 0,00 | УЗ-КЗ_R K |  | (Граф расч)
RУ=100.0 | Ф2 | -22 |  | AB(222.66 0.00)
T=4.20 | Ф3 | 120
ФМЧ 76 | AL | 0
AL 0 | RН1 | 74,0
Ф2 -22 | ФН1 | 42
Ф3 120
защита 9891
7SA522
(920-989)
ЭЛ:ВЛ 220 ЛОЗ
ОВАЯ-МИНЕРАЛЬ
НАЯ
ПС:ЛОЗОВАЯ 22
0-1
СОГЛАСОВАНИЕ | XУ | 10,7 | 0,85 | ВИД-КЗ AB | ЭЛ 920 | ZBC=2849 -107
с 4 СТУПЕНЬЮ | RУ | 5,60 | Котс= | 979-977 УЗК=K |  | ZBC(Б)=70.76 152
XУ=250.0 | ФМЧ | 77 | 0,00 | УЗ-КЗ_R K |  | (Граф расч)
RУ=100.0 | Ф2 | -22 |  | Защ Б работает
T=4.20 | Ф3 | 120 |  | Zкз<Zсз - расчет
ФМЧ 76 | AL | 0 |  | уст-ки по
AL 0 | RН1 | 74,0 |  | Кт=12.190
Ф2 -22 | ФН1 | 42 |  | Zр=2.85E+03
Ф3 120
защита 9891
7SA522
(920-989)
ЭЛ:ВЛ 220 ЛОЗ
ОВАЯ-МИНЕРАЛЬ
НАЯ
ПС:ЛОЗОВАЯ 22
0-1
СОГЛАСОВАНИЕ | XУ | 10,7 | 0,85 | ВИД-КЗ AB | ЭЛ 920 | ZCA=3279 135
с 4 СТУПЕНЬЮ | RУ | 5,60 | Котс= | 979-977 УЗК=K |  | ZBC(Б)=230.38 78
XУ=250.0 | ФМЧ | 77 | 0,00 | УЗ-КЗ_R K |  | (Граф расч)
RУ=100.0 | Ф2 | -22 |  | AB(222.19 0.00)
T=4.20 | Ф3 | 120
ФМЧ 76 | AL | 0
AL 0 | RН1 | 74,0
Ф2 -22 | ФН1 | 42
Ф3 120
защита 9891
7SA522
(920-989)
ЭЛ:ВЛ 220 ЛОЗ
ОВАЯ-МИНЕРАЛЬ
НАЯ
ПС:ЛОЗОВАЯ 22
0-1
СОГЛАСОВАНИЕ | XУ | 10,7 | 0,85 | ВИД-КЗ AB |  | ZBC=4218 -106
с 4 СТУПЕНЬЮ | RУ | 5,60 | Котс= | 979-977 УЗК=K |  | ZBC(Б)=66.56 151
XУ=250.0 | ФМЧ | 77 | 0,00 | УЗ-КЗ_R K |  | (Граф расч)
RУ=100.0 | Ф2 | -22 |  | Защ Б работает
T=4.20 | Ф3 | 120 |  | Zкз<Zсз - расчет
ФМЧ 76 | AL | 0 |  | уст-ки по
AL 0 | RН1 | 74,0 |  | Кт=18.092
Ф2 -22 | ФН1 | 42 |  | Zр=4.22E+03
Ф3 120
защита 9891
7SA522
(920-989)
ЭЛ:ВЛ 220 ЛОЗ
ОВАЯ-МИНЕРАЛЬ
НАЯ
ПС:ЛОЗОВАЯ 22
0-1
СОГЛАСОВАНИЕ | XУ | 10,7 | 0,85 | ВИД-КЗ AB |  | ZCA=4645 134
с 4 СТУПЕНЬЮ | RУ | 5,60 | Котс= | 979-977 УЗК=K |  | ZBC(Б)=231.54 77
XУ=250.0 | ФМЧ | 77 | 0,00 | УЗ-КЗ_R K |  | (Граф расч)
RУ=100.0 | Ф2 | -22 |  | AB(222.66 0.00)
T=4.20 | Ф3 | 120
ФМЧ 76 | AL | 0
AL 0 | RН1 | 74,0
Ф2 -22 | ФН1 | 42
Ф3 120
защита 9891
7SA522
(920-989)
ЭЛ:ВЛ 220 ЛОЗ
ОВАЯ-МИНЕРАЛЬ
НАЯ
ПС:ЛОЗОВАЯ 22
0-1