## Лист1
АРМ СРЗА г.Новосибирск ПК БРИЗ
Дата формирования документа - 28.05.2026 Время - 13:53:55
СЕТЬ 2026-05-05 РММС МАХ ПРДУ ШТЭЦ
ЭЛ КВЛ-220 ШИРОКАЯ-НАХОДКА
ПС ШИРОКАЯ 220-1
Защита 9902 |  | Тип 7SA522 Ступень 2
Ветвь 366-990 |  | КТТ 1000/5
Узел |  | КТН 2200
Расч усл | Имя | Значение | К | Повреждение | Подрежим | Эл величины
СОГЛАСОВАНИЕ | XУ | 10,7 | 0,85 | ВИД-КЗ AB |  | ZAB=376.70 77
с 4 СТУПЕНЬЮ | RУ | 5,60 | Котс= | УЗ-КЗ_X 979 |  | ZAB(Б)=22.00 76
XУ=250.0 | ФМЧ | 77 | 0,03 | Защ Б работает |  | (Граф расч)
RУ=100.0 | Ф2 | -22 |  | Zкз<Zсз - расчет
T=4.20 | Ф3 | 120 |  | уст-ки по Кт=1.643
ФМЧ 76 | AL | 0 |  | Zр=376.70 77
AL 0 | RН1 | 74,0
Ф2 -22 | ФН1 | 42
Ф3 120
защита 9891
7SA522
(920-989)
ЭЛ:ВЛ 220 ЛОЗ
ОВАЯ-МИНЕРАЛЬ
НАЯ
ПС:ЛОЗОВАЯ 22
0-1
СОГЛАСОВАНИЕ | XУ | 10,7 | 0,85 | ВИД-КЗ AB |  | ZAB=374.23 75
с 4 СТУПЕНЬЮ | RУ | 5,60 | Котс= | УЗ-КЗ_X 979 |  | ZAB(Б)=232.02 76
XУ=250.0 | ФМЧ | 77 | 0,03 | Z1д=27+j110 |  | (Граф расч)
RУ=100.0 | Ф2 | -22 |  | Z0д=89+j288
T=4.20 | Ф3 | 120
ФМЧ 76 | AL | 0
AL 0 | RН1 | 74,0
Ф2 -22 | ФН1 | 42
Ф3 120
защита 9891
7SA522
(920-989)
ЭЛ:ВЛ 220 ЛОЗ
ОВАЯ-МИНЕРАЛЬ
НАЯ
ПС:ЛОЗОВАЯ 22
0-1
СОГЛАСОВАНИЕ | XУ | 10,7 | 0,85 | ВИД-КЗ AB | ЭЛ 931 | ZAB=376.00 77
с 4 СТУПЕНЬЮ | RУ | 5,60 | Котс= | УЗ-КЗ_X 979 |  | ZAB(Б)=22.00 76
XУ=250.0 | ФМЧ | 77 | 0,03 | Защ Б работает |  | (Граф расч)
RУ=100.0 | Ф2 | -22 |  | Zкз<Zсз - расчет
T=4.20 | Ф3 | 120 |  | уст-ки по Кт=1.640
ФМЧ 76 | AL | 0 |  | Zр=376.00 77
AL 0 | RН1 | 74,0
Ф2 -22 | ФН1 | 42
Ф3 120
защита 9891
7SA522
(920-989)
ЭЛ:ВЛ 220 ЛОЗ
ОВАЯ-МИНЕРАЛЬ
НАЯ
ПС:ЛОЗОВАЯ 22
0-1
СОГЛАСОВАНИЕ | XУ | 10,7 | 0,85 | ВИД-КЗ AB | ЭЛ 931 | ZAB=373.92 75
с 4 СТУПЕНЬЮ | RУ | 5,60 | Котс= | УЗ-КЗ_X 979 |  | ZAB(Б)=232.06 76
XУ=250.0 | ФМЧ | 77 | 0,03 | Z1д=26+j110 |  | (Граф расч)
RУ=100.0 | Ф2 | -22 |  | Z0д=89+j287
T=4.20 | Ф3 | 120
ФМЧ 76 | AL | 0
AL 0 | RН1 | 74,0
Ф2 -22 | ФН1 | 42
Ф3 120
защита 9891
7SA522
(920-989)
ЭЛ:ВЛ 220 ЛОЗ
ОВАЯ-МИНЕРАЛЬ
НАЯ
ПС:ЛОЗОВАЯ 22
0-1
СОГЛАСОВАНИЕ | XУ | 10,7 | 0,85 | ВИД-КЗ AB | ЭЛ 936 | ZAB=351.43 77
с 4 СТУПЕНЬЮ | RУ | 5,60 | Котс= | УЗ-КЗ_X 979 |  | ZAB(Б)=22.00 76
XУ=250.0 | ФМЧ | 77 | 0,03 | Защ Б работает |  | (Граф расч)
RУ=100.0 | Ф2 | -22 |  | Zкз<Zсз - расчет
T=4.20 | Ф3 | 120 |  | уст-ки по Кт=1.521
ФМЧ 76 | AL | 0 |  | Zр=351.43 77
AL 0 | RН1 | 74,0
Ф2 -22 | ФН1 | 42
Ф3 120
защита 9891
7SA522
(920-989)
ЭЛ:ВЛ 220 ЛОЗ
ОВАЯ-МИНЕРАЛЬ
НАЯ
ПС:ЛОЗОВАЯ 22
0-1
СОГЛАСОВАНИЕ | XУ | 10,7 | 0,85 | ВИД-КЗ AB | ЭЛ 936 | ZAB=342.47 76
с 4 СТУПЕНЬЮ | RУ | 5,60 | Котс= | УЗ-КЗ_X 979 |  | ZAB(Б)=232.20 76
XУ=250.0 | ФМЧ | 77 | 0,04 | Z1д=25+j104 |  | (Граф расч)
RУ=100.0 | Ф2 | -22 |  | Z0д=85+j273
T=4.20 | Ф3 | 120
ФМЧ 76 | AL | 0
AL 0 | RН1 | 74,0
Ф2 -22 | ФН1 | 42
Ф3 120
защита 9891
7SA522
(920-989)
ЭЛ:ВЛ 220 ЛОЗ
ОВАЯ-МИНЕРАЛЬ
НАЯ
ПС:ЛОЗОВАЯ 22
0-1
СОГЛАСОВАНИЕ | XУ | 10,7 | 0,85 | ВИД-КЗ AB | ЭЛ 922 | ZAB=321.78 77
с 4 СТУПЕНЬЮ | RУ | 5,60 | Котс= | УЗ-КЗ_X 979 |  | ZAB(Б)=22.00 76
XУ=250.0 | ФМЧ | 77 | 0,04 | Защ Б работает |  | (Граф расч)
RУ=100.0 | Ф2 | -22 |  | Zкз<Zсз - расчет
T=4.20 | Ф3 | 120 |  | уст-ки по Кт=1.376
ФМЧ 76 | AL | 0 |  | Zр=321.78 77
AL 0 | RН1 | 74,0
Ф2 -22 | ФН1 | 42
Ф3 120
защита 9891
7SA522
(920-989)
ЭЛ:ВЛ 220 ЛОЗ
ОВАЯ-МИНЕРАЛЬ
НАЯ
ПС:ЛОЗОВАЯ 22
0-1
СОГЛАСОВАНИЕ | XУ | 10,7 | 0,85 | ВИД-КЗ AB | ЭЛ 922 | ZAB=323.07 76
с 4 СТУПЕНЬЮ | RУ | 5,60 | Котс= | УЗ-КЗ_X 979 |  | ZAB(Б)=232.59 76
XУ=250.0 | ФМЧ | 77 | 0,04 | Z1д=23.59+j97.74 |  | (Граф расч)
RУ=100.0 | Ф2 | -22 |  | Z0д=79+j256
T=4.20 | Ф3 | 120
ФМЧ 76 | AL | 0
AL 0 | RН1 | 74,0
Ф2 -22 | ФН1 | 42
Ф3 120
защита 9891
7SA522
(920-989)
ЭЛ:ВЛ 220 ЛОЗ
ОВАЯ-МИНЕРАЛЬ
НАЯ
ПС:ЛОЗОВАЯ 22
0-1
СОГЛАСОВАНИЕ | XУ | 10,7 | 0,85 | ВИД-КЗ AB |  | ZAB=376.70 77
с 4 СТУПЕНЬЮ | RУ | 5,60 | Котс= | УЗ-КЗ_X 979 |  | ZAB(Б)=22.00 76
XУ=250.0 | ФМЧ | 77 | 0,03 | Защ Б работает |  | (Граф расч)
RУ=100.0 | Ф2 | -22 |  | Zкз<Zсз - расчет
T=4.20 | Ф3 | 120 |  | уст-ки по Кт=1.643
ФМЧ 76 | AL | 0 |  | Zр=376.70 77
AL 0 | RН1 | 74,0
Ф2 -22 | ФН1 | 42
Ф3 120
защита 9891
7SA522
(920-989)
ЭЛ:ВЛ 220 ЛОЗ
ОВАЯ-МИНЕРАЛЬ
НАЯ
ПС:ЛОЗОВАЯ 22
0-1
СОГЛАСОВАНИЕ | XУ | 10,7 | 0,85 | ВИД-КЗ AB |  | ZAB=374.23 75
с 4 СТУПЕНЬЮ | RУ | 5,60 | Котс= | УЗ-КЗ_X 979 |  | ZAB(Б)=232.02 76
XУ=250.0 | ФМЧ | 77 | 0,03 | Z1д=27+j110 |  | (Граф расч)
RУ=100.0 | Ф2 | -22 |  | Z0д=89+j288
T=4.20 | Ф3 | 120
ФМЧ 76 | AL | 0
AL 0 | RН1 | 74,0
Ф2 -22 | ФН1 | 42
Ф3 120
защита 9891
7SA522
(920-989)
ЭЛ:ВЛ 220 ЛОЗ
ОВАЯ-МИНЕРАЛЬ
НАЯ
ПС:ЛОЗОВАЯ 22
0-1
СОГЛАСОВАНИЕ | XУ | 10,7 | 0,85 | ВИД-КЗ AB |  | ZAB=376.70 77
с 4 СТУПЕНЬЮ | RУ | 5,60 | Котс= | УЗ-КЗ_X 979 |  | ZAB(Б)=22.00 76
XУ=250.0 | ФМЧ | 77 | 0,03 | Защ Б работает |  | (Граф расч)
RУ=100.0 | Ф2 | -22 |  | Zкз<Zсз - расчет
T=4.20 | Ф3 | 120 |  | уст-ки по Кт=1.643
ФМЧ 76 | AL | 0 |  | Zр=376.70 77
AL 0 | RН1 | 74,0
Ф2 -22 | ФН1 | 42
Ф3 120
защита 9891
7SA522
(920-989)
ЭЛ:ВЛ 220 ЛОЗ
ОВАЯ-МИНЕРАЛЬ
НАЯ
ПС:ЛОЗОВАЯ 22
0-1
СОГЛАСОВАНИЕ | XУ | 10,7 | 0,85 | ВИД-КЗ AB |  | ZAB=374.23 75
с 4 СТУПЕНЬЮ | RУ | 5,60 | Котс= | УЗ-КЗ_X 979 |  | ZAB(Б)=232.02 76
XУ=250.0 | ФМЧ | 77 | 0,03 | Z1д=27+j110 |  | (Граф расч)
RУ=100.0 | Ф2 | -22 |  | Z0д=89+j288
T=4.20 | Ф3 | 120
ФМЧ 76 | AL | 0
AL 0 | RН1 | 74,0
Ф2 -22 | ФН1 | 42
Ф3 120
защита 9891
7SA522
(920-989)
ЭЛ:ВЛ 220 ЛОЗ
ОВАЯ-МИНЕРАЛЬ
НАЯ
ПС:ЛОЗОВАЯ 22
0-1
СОГЛАСОВАНИЕ | XУ | 10,7 | 0,85 | ВИД-КЗ AB |  | ZAB=376.70 77
с 4 СТУПЕНЬЮ | RУ | 5,60 | Котс= | УЗ-КЗ_X 979 |  | ZAB(Б)=22.00 76
XУ=250.0 | ФМЧ | 77 | 0,03 | Защ Б работает |  | (Граф расч)
RУ=100.0 | Ф2 | -22 |  | Zкз<Zсз - расчет
T=4.20 | Ф3 | 120 |  | уст-ки по Кт=1.643
ФМЧ 76 | AL | 0 |  | Zр=376.70 77
AL 0 | RН1 | 74,0
Ф2 -22 | ФН1 | 42
Ф3 120
защита 9891
7SA522
(920-989)
ЭЛ:ВЛ 220 ЛОЗ
ОВАЯ-МИНЕРАЛЬ
НАЯ
ПС:ЛОЗОВАЯ 22
0-1
СОГЛАСОВАНИЕ | XУ | 10,7 | 0,85 | ВИД-КЗ AB |  | ZAB=374.23 75
с 4 СТУПЕНЬЮ | RУ | 5,60 | Котс= | УЗ-КЗ_X 979 |  | ZAB(Б)=232.02 76
XУ=250.0 | ФМЧ | 77 | 0,03 | Z1д=27+j110 |  | (Граф расч)
RУ=100.0 | Ф2 | -22 |  | Z0д=89+j288
T=4.20 | Ф3 | 120
ФМЧ 76 | AL | 0
AL 0 | RН1 | 74,0
Ф2 -22 | ФН1 | 42
Ф3 120
защита 9891
7SA522
(920-989)
ЭЛ:ВЛ 220 ЛОЗ
ОВАЯ-МИНЕРАЛЬ
НАЯ
ПС:ЛОЗОВАЯ 22
0-1
СОГЛАСОВАНИЕ | XУ | 10,7 | 0,85 | ВИД-КЗ AB | ЭЛ 920 | ZAB=370.54 77
с 4 СТУПЕНЬЮ | RУ | 5,60 | Котс= | УЗ-КЗ_X 979 |  | ZAB(Б)=22.00 76
XУ=250.0 | ФМЧ | 77 | 0,03 | Защ Б работает |  | (Граф расч)
RУ=100.0 | Ф2 | -22 |  | Zкз<Zсз - расчет
T=4.20 | Ф3 | 120 |  | уст-ки по Кт=1.607
ФМЧ 76 | AL | 0 |  | Zр=370.54 77
AL 0 | RН1 | 74,0
Ф2 -22 | ФН1 | 42
Ф3 120
защита 9891
7SA522
(920-989)
ЭЛ:ВЛ 220 ЛОЗ
ОВАЯ-МИНЕРАЛЬ
НАЯ
ПС:ЛОЗОВАЯ 22
0-1
СОГЛАСОВАНИЕ | XУ | 10,7 | 0,85 | ВИД-КЗ AB | ЭЛ 920 | ZAB=367.16 75
с 4 СТУПЕНЬЮ | RУ | 5,60 | Котс= | УЗ-КЗ_X 979 |  | ZAB(Б)=231.74 76
XУ=250.0 | ФМЧ | 77 | 0,03 | Z1д=26+j106 |  | (Граф расч)
RУ=100.0 | Ф2 | -22 |  | Z0д=86+j277
T=4.20 | Ф3 | 120
ФМЧ 76 | AL | 0
AL 0 | RН1 | 74,0
Ф2 -22 | ФН1 | 42
Ф3 120
защита 9891
7SA522
(920-989)
ЭЛ:ВЛ 220 ЛОЗ
ОВАЯ-МИНЕРАЛЬ
НАЯ
ПС:ЛОЗОВАЯ 22
0-1
СОГЛАСОВАНИЕ | XУ | 10,7 | 0,85 | ВИД-КЗ AB |  | ZAB=376.70 77
с 4 СТУПЕНЬЮ | RУ | 5,60 | Котс= | УЗ-КЗ_X 979 |  | ZAB(Б)=22.00 76
XУ=250.0 | ФМЧ | 77 | 0,03 | Защ Б работает |  | (Граф расч)
RУ=100.0 | Ф2 | -22 |  | Zкз<Zсз - расчет
T=4.20 | Ф3 | 120 |  | уст-ки по Кт=1.643
ФМЧ 76 | AL | 0 |  | Zр=376.70 77
AL 0 | RН1 | 74,0
Ф2 -22 | ФН1 | 42
Ф3 120
защита 9891
7SA522
(920-989)
ЭЛ:ВЛ 220 ЛОЗ
ОВАЯ-МИНЕРАЛЬ
НАЯ
ПС:ЛОЗОВАЯ 22
0-1
СОГЛАСОВАНИЕ | XУ | 10,7 | 0,85 | ВИД-КЗ AB |  | ZAB=374.23 75
с 4 СТУПЕНЬЮ | RУ | 5,60 | Котс= | УЗ-КЗ_X 979 |  | ZAB(Б)=232.02 76
XУ=250.0 | ФМЧ | 77 | 0,03 | Z1д=27+j110 |  | (Граф расч)
RУ=100.0 | Ф2 | -22 |  | Z0д=89+j288
T=4.20 | Ф3 | 120
ФМЧ 76 | AL | 0
AL 0 | RН1 | 74,0
Ф2 -22 | ФН1 | 42
Ф3 120
защита 9891
7SA522
(920-989)
ЭЛ:ВЛ 220 ЛОЗ
ОВАЯ-МИНЕРАЛЬ
НАЯ
ПС:ЛОЗОВАЯ 22
0-1